## Инструкция
№ Примера | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | Единицы измерения
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | Трубы из нержавеющей стали: | Mapress |  | GEBERIT | м |  |  |  | шт
| 1.1 | - Ду 15 |  |  |  |  | 85 |  |  | м
| 1.2 | - Ду 25 |  |  |  |  | 2579 |  |  | км
| 1.3 | - Ду 32 |  |  |  |  | 1524 |  |  | м2
| 1.4 | - Ду 40 |  |  |  |  | 900 |  |  | м3
| 1.5 | - Ду 50 |  |  |  |  | 625 |  |  | кг
| 1.6 | - Ду 80 |  |  |  |  | 145 |  |  | л
| 1.7 | - Ду 100 |  |  |  |  | 2974 |  |  | компл
НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
| 1.1.1 | Труба из нержавеющей стали Ду 15 | Mapress | 19453 | Geberit | м | 85
| 1.1.2 | Труба из нержавеющей стали Ду 25 | Mapress | 19455 | Geberit | м | 2579
| 1.1.3 | Труба из нержавеющей стали Ду 32 | Mapress | 19456 | Geberit | м | 1524
| 1.1.4 | Труба из нержавеющей стали Ду 40 | Mapress | 19457 | Geberit | м | 900
| 1.1.5 | Труба из нержавеющей стали Ду 50 | Mapress | 19458 | Geberit | м | 625
| 1.1.6 | Труба из нержавеющей стали Ду 80 | Mapress | 19460 | Geberit | м | 145
| 1.1.7 | Труба из нержавеющей стали Ду 100 | Mapress | 19461 | Geberit | м | 2974
2 | 2 | РУ ТП-1.1 |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC | шт. | 1
| 3 | Выкатной автоматический выключатель 3200А | Masterpact MTZ2 32H1 с Micrologic 5.0X, модулем связи EIFE, цифровыми модулями, WAIPCDEDN |  | SCHNEIDER ELECTRIC | шт. | 1
| 4 | Блок питания 24В 3А | Phaseo Universal, ABL8RPS24030 |  | SCHNEIDER ELECTRIC | шт. | 1
| 5 | Автоматический выключатель 0,5А | Acti9 iC60 C0,5 2P, A9F74270 |  | SCHNEIDER ELECTRIC | шт. | 1
| 6 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) с Wi-Fi модулем | COM'X 510 с Wi-Fi, EBX510 + EXBA-USB-WIFI |  | SCHNEIDER ELECTRIC | шт. | 1
НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
| 3.1.1 | РУ ТП-1.1 |  |  | Schneider Electric | компл | 1
| 3.1.1.1 | Выкатной автоматический выключатель 3200А | Masterpact MTZ2 32H1 с Micrologic 5.0X, модулем связи EIFE, цифровыми модулями | WAIPCDEDN | Schneider Electric | шт | 1
| 3.1.1.2 | Блок питания 24В 3А | Phaseo Universal | ABL8RPS24030 | Schneider Electric | шт | 1
| 3.1.1.3 | Автоматический выключатель 0,5А | Acti9 iC60 C0,5 2P | A9F74270 | Schneider Electric | шт | 1
| 3.1.1.4 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) с Wi-Fi модулем | COM'X 510 с Wi-Fi, EBX510 + EXBA-USB-WIFI |  | Schneider Electric | шт | 1
3 | 7 | Квадратный потолочный диффузор для вытяжного воздуха | ADLR-Q-UAH-M-L/598x3/0/0/0/RAL9010 |  | TROX (Германия) | шт. | 1
| 8 | Камера статического давления для диффузора вытяжного воздуха |  |  |  | шт. | 1
НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
| 2.2.1 | Квадратный потолочный диффузор для вытяжного воздуха | ADLR-Q-UAH-M-L/598x3/0/0/0/RAL9010 |  | Trox | шт | 1
| 2.2.2 | Камера статического давления для диффузора вытяжного воздуха | ADLR-Q-UAH-M-L/598x3/0/0/0/RAL9010 |  | Trox | шт | 1
3 | 9 | Хомут с резиновым вкладышем WLC М8/10 53-59 мм | WLC | 3391104 | Walraven (Нидерланды) | шт. | 1
| 10 | Гайка шестигранная оцинкованная М10 | DIN 934 |  | FIXER | шт. | 2
| 11 | Шпилька резьбовая оцинкованная М10 | ГОСТ 1759.0-87 DIN 975 |  | FIXER | шт. | 9
НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
| 1.1.8 | Хомут с резиновым вкладышем WLC М8/10 53-59 мм | WLC | 3391104 | Walraven | шт | 1
| 1.1.9 | Гайка шестигранная оцинкованная М10 | DIN 934 |  | Fixer | шт | 2
| 1.1.10 | Шпилька резьбовая оцинкованная М10 | ГОСТ 1759.0-87 DIN 975 |  | Fixer | шт | 9
4 | 12 | АР1 - Exiway-Easyled IP65L/105SA/3NC/T (OVA38368) Эвакуационный | OVA38368 |  | Schneider Electric | шт. | 9
светильник 220 В с пиктограммой "ВЫХОД" постоянного действия с
автономным питанием не менее 3 часов
НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
| 4.2.1 | АР1 - Exiway-Easyled IP65L/105SA/3NC/T (OVA38368) Эвакуационный светильник 220 В с пиктограммой "ВЫХОД" постоянного действия с автономным питанием не менее 3 часов | OVA38368 |  | Schneider Electric | шт | 9
Нигде не должно быть объединенных ячеек
Для КАЖДОЙ позиции должно быть прописано полное наименование и другая имеющаяся информация (тип, марка, артикул, завод-изготовитель, единица измерения, количество) в соответствующей строке
Названия производителей и единиц измерения должны быть прописаны как указано в образце (столбец K и L), артикул прописывается в специально отведенной колонке, единица измерения пишется без точки
9
Необходимо использовать общий шрифт и его размер
Наименования позиций должны быть написаны в одной строке, а не разбиты на несколько строк
Note on F1: Название производителя необходимо вводить следующим образом: 1. Первая буква - заглавная; 2. Остальные буквы строчные; 3. Название вводится на языке, на котором пишется оригинальное название компании. (Некоторые примеры названий указаны в столбце L). Производителей, которых нет в списке необходимо добавлять, исходя из логики написания названий уже имеющихся производителей. Названия производителей не должны содержать: 1. Кавычек; 2. Обозначения юридического статуса компании (ЗАО, ООО и т.д.); 3. Страну-производителя. Пример: 1. Вингс-М (а не ЗАО "ВИНГС-М"); 2. Hilti (а не Хилти, Германия). Написание одного и того же производителя должно быть написано идентично по всем позициям!

## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Единицы измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
шт
м
км
м2
м3
кг
л
компл
Note on E1: Название производителя необходимо вводить следующим образом: 1. Первая буква - заглавная; 2. Остальные буквы строчные; 3. Название вводится на языке, на котором пишется оригинальное название компании. (Некоторые примеры названий указаны в столбце L). Производителей, которых нет в списке необходимо добавлять, исходя из логики написания названий уже имеющихся производителей. Названия производителей не должны содержать: 1. Кавычек; 2. Обозначения юридического статуса компании (ЗАО, ООО и т.д.); 3. Страну-производителя. Пример: 1. Вингс-М (а не ЗАО "ВИНГС-М"); 2. Hilti (а не Хилти, Германия). Написание одного и того же производителя должно быть написано идентично по всем позициям!